Программа

- Утверждена

Постановлением Главы

МО «Новопершинский сельсовет»

от 30 декабря 2012года №94

_____________/Осипенко В.Н./

- Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Новопершинский сельсовет»

Дмитриевского района Курской области на 2013-2022 годы

Разработчик:  ООО НВЦ «Экор-агро»

- Генеральный директор                        А.М. Кирилюк

- Раздел 1. Паспорт

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2013-2022 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 133470 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год – 7020 тыс. рублей; 2014 год – 10800 тыс. рублей; 2015 год – 22780 тыс. рублей; 2016 год – 16570 тыс. рублей; 2017 год – 30600 тыс. рублей; 2018 год – 10650 тыс. рублей; 2019 год – 13950 тыс. рублей; 2020 год – 9300 тыс. рублей; 2021 год – 5500 тыс. рублей; 2022 год – 6300 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Новопершинский сельсовет» расположено в северо-восточной части Дмитриевского района Курской области.  Общая площадь территории муниципального образования  составляет 20790 га.19 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Новопершинский сельсовет» является деревня Новая Першина.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 1556 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Новопершинский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Новопершинский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Дмитриевском районе Курской области. Уровень дотационного обеспечения  бюджета МО – 72  %.

В экономике МО  занято 665 человек. Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории МО функционирует:

-         сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности - 3 ед.;

-         крестьянско-фермерских хозяйств – 1 ед.;

-         прочих предприятий -2 ед.

Кроме того, на территории МО расположены следующие организации (объекты) социальной сферы:

-         школы - 3,

-         детсад – 1;

-          дома культуры (клубы) – 5,

-          фельдшерско-акушерские пункты – 4,

-          магазины и предприятия общепита – 8,

-          прочие организации, обслуживающие население МО – 9.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Новопершинский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 38500  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2011 году на 1-го человека составляла 24,7 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 85%.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Новопершинского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельские дома культуры и библиотека.

Показатели индивидуального жилищного фонда МО Новопершинский сельсовет» на 01.01.2012 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/жителей) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Водопровод | Сетевой газ | Электроэнергия | Водопровод | Сетевой газ | Электроэнергия | Удельное |  |  | Общее |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (т. куб.м) | Электроэнергия (т. кВтч) | Газ (т. куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д.Новая Першина | 98 | 201 | 4449 | 98/201 | - | 98/201 | - | - | 98 | 24 | 800 | - | 4,8 | 160,8 | - |
| 2 | с.Куток | 25 | 34 | 1135 | 25/34 | - | 25/34 | - | - | 25 | 24 | 800 | - | 0,8 | 27,2 | - |
| 3 | с.Рогозна | 37 | 64 | 1680 | - | - | 37/64 | - | - | 37 | - | 800 | - | - | 51,2 | - |
| 4 | с.Романовка | 43 | 41 | 2086 | - | - | 43/41 | - | - | 43 | - | 800 | - | - | 32,8 | - |
| 5 | п.Дмитриевская Колония | 15 | 13 | 680 | - | - | 15/13 | - | - | 15 | - | 800 | - | - | 10,4 | - |
| 6 | д.Сухой Ровец | 36 | 25 | 1635 | - | - | 36/25 | - | - | 36 | - | 800 | - | - | 20,0 | - |
| 7 | п.Горелое | 11 | 6 | 500 | - | - | 11/6 | - | - | 11 | - | 800 | - | - | 4,8 | - |
| 8 | п.Борки | 11 | 9 | 500 | - | - | 11/9 | - | - | 11 | - | 800 | - | - | 7,2 | - |
| 9 | п.Красная Дубрава | 130 | 361 | 6317 | 130/361 | - | 130/361 | - | - | 130 | 24 | 800 | - | 8,7 | 288,8 | - |
| 10 | с.Генеральшино | 113 | 235 | 5760 | 113/235 | - | 113/235 | - | - | 113 | 24 | 800 | - | 5,7 | 188,0 | - |
| 11 | д.Щербачево | 37 | 75 | 1850 | 37/75 | - | 37/75 | - | - | 37 | 24 | 800 | - | 1,8 | 60,0 | - |
| 12 | с.Петраковка | 36 | 76 | 1800 | 36/76 | - | 36/76 | - | - | 36 | 24 | 800 | - | 1,8 | 60,8 | - |
| 13 | х.Новоалексеевка | 11 | 29 | 540 | - | - | 11/29 | - | - | 11 | - | 800 | - | - | 23,2 | - |
| 14 | д.Расстрыгино | 29 | 73 | 1242 | - | - | 29/73 | - | - | 29 | - | 800 | - | - | 58,4 | - |
| 15 | с.Снижа | 135 | 302 | 6750 | 135/302 | - | 135/302 | - | - | 135 | 24 | 800 | - | 7,2 | 241,6 | - |
| 16 | д.Старая Першина | 28 | 40 | 1400 | 28/40 | - | 28/40 | - | - | 28 | 24 | 800 | - | 1,0 | 32,0 | - |
| 17 | х.Викторовка | 2 | 4 | 86 | - | - | 2/4 | - | - | 2 | - | 800 | - | - | 3,2 | - |
| 18 | п.Белый Колодезь | 1 | 2 | 45 | - | - | 1/2 | - | - | 1 | - | 800 | - | - | 1,6 | - |
| 19 | п.Железнодорожный | 1 | 2 | 45 | - | - | 1/2 | - | - | 1 | - | 800 | - | - | 1,6 | - |
|  | Итого | 793 | 1556 | 38500 | 602/1324 | - | 793 | - | - | 793 | - | 800 | - | 31,8 | 1244,8 | - |

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы,

находящиеся в собственности МО «Новопершинский  сельсовет»  за 2011 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Вместимость (чел) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация МО д. Новая Першина | 5 | - | 250 | - | 250 | 250 | - | - | - | 1 | - | 20 | 3000 | - |
| 2 | ЦСДК д. Новая Першина | 2 | 120 | 250 | - | 250 | 250 | - | - | - | 1 | - | 20 | 4000 | - |
| 3 | Дом досуга п. Красная Дубрава | 1 | 50 | 100 |  | 100 | 100 |  | - |  | 1 | - | 10 | 1500 | - |
| 4 | СДК с. Снижа | 1 | 150 | 350 |  | 350 | 350 |  | - |  | 1 | - | 10 | 4000 | - |
| 5 | Библиотека д. Новая Першина | 1 | 15 | 40 | - | 40 | 40 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1200 | - |
|  | Итого | 16 | - | 990 | - | 990 | 990 | - | - | - | 5 | 5 | 65 | 13700 | - |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курсэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 57,21 км, ЛЭП-0,4 кВ – 52,44 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 41 единиц, общей мощностью 4260 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 1400 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 700  кВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Новопершинского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 1500 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4 Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется в 8-и  населенных пунктах (табл.3).     По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя   12 водозаборных скважин, 13 водонапорных башен и 25,3 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования, ввиду ее предельного износа,  только на 85% обеспечивает потребности населения и производственной сферы в воде.

Жители остальных населенных пунктов получают воду из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Новпершинский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 90%.

На текущий момент более 80% объектов водоснабжения требует срочной замены.

2.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения, газоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  «Новопершинский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Характеристика действующей системы водоснабжения населенных пунктов

муниципального образования  Новопершинский сельсовет на 01.01.2012г.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Водонапор. башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | д.Новая Першина | 2 | 1976 | 100 | 2 | 1976 | 100 | 2 | 1976 | 100 | 5 | 1976 | 100 | 8 | 50 |
| 2 | п.Красная Дубрава | 2 | 2008 | 20 | 3 | 2008 | 20 | 3 | 2008 | 20 | 8 | 2008 | 20 | - | - |
| 3 | с.Куток | 1 | 1976 | 100 | 1 | 1976 | 100 | 2 | 1976 | 100 | - | - | - | - | - |
| 4 | с.Рогозна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 50 |
| 5 | д.Сухой Ровец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 50 |
| 6 | с.Романовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 50 |
| 7 | с.Снижа | 2 | 1975 | 100 | 2 | 1975 | 100 | 5 | 1975 | 100 | - | - | - | 15 | 50 |
| 8 | д.Старая Першина | 1 | 1975 | 100 | 1 | 1975 | 100 | 1,5 | 1975 | 100 | - | - | - | 2 | 50 |
| 9 | д.Расстрыгино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50 |
| 10 | с.Генеральшино | 2 | 1974 | 100 | 2 | 1974 | 100 | 6,0 | 1974 | 100 | - | - | - | 14 | 50 |
| 11 | д.Щербачево | 1 | 1979 | 100 | 1 | 1979 | 100 | 2,5 | 1979 | 100 | - | - | - | 3 | 50 |
| 12 | д.Петраковка | 1 | 1979 | 100 | 1 | 1979 | 100 | 3,3 | 1979 | 100 | - | - | - | 7 | 50 |
| 13 | х.Ново-Алексеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 |
|  | Итого по МО | 12 | - | 90 | 13 | - | 90 | 25,3 | - | 90 | 13 | - | 50 | 78 | 50 |

Основные производственные показатели системы

централизованного водоснабжения МО «Новопершинский сельсовет»

по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Единица измерения | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборов | т.куб м/сутки | 1,73 |
| 2 | Максимальное потребление воды | т.куб м/сутки | 0,43 |
| 3 | Резерв (+), дефицит (-) | т.куб м/сутки | +1,3 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 58,3 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 23,3 |
|  |  | % | 40 |
| 6 | Объем реализации воды потребителям - всего | т. куб.м | 35,0 |
|  | - население | т. куб.м | 31,8 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 1,5 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 1,7 |
| 7 | - Себестоимость воды | руб./куб.м | 28,3 |
| 8 | Реализационная стоимость воды |  |  |
|  | - население | руб./куб.м | 28,3 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 28,3 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

- В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 7700 кв. метров жилья (таблица 6). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 29,4 кв. м на 1 человека (таблица 9).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

- 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Новопершинский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого в населенных пунктах муниципального образования индивидуального жилья (77 домов общей площадью 7700 кв. м) построить 7,7 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 7,7 км воздушных линий уличного освещения (т. 7).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 5-и км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

- Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Новопершинский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | - По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | д.Новая Першина | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 |
| 2 | с.Куток | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 3 | с.Рогозна | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
| 4 | с.Романовка | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 5 | п.Дмитриевская Колония | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 6 | д.Сухой Ровец | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 7 | п.Горелое | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | п.Борки | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | п.Красная Дубрава | 361 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 |
| 10 | с.Генеральшино | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 |
| 11 | д.Щербачево | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 |
| 12 | с.Петраковка | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 |
| 13 | х.Новоалексеевка | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| 14 | д.Расстрыгино | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 |
| 15 | с.Снижа | 302 | 301 | 300 | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 294 | 293 | 292 |
| 16 | д.Старая Першина | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 |
| 17 | х.Викторовка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | п.Белый Колодезь | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | п.Железнодорожный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Итого | 1556 | 1544 | 1532 | 1520 | 1508 | 1496 | 1484 | 1472 | 1460 | 1448 | 1436 |

Прогноз строительства жилья в МО «Новопершинский сельсовет» в 2013 – 2022 годах (кв.м)

Таблица 6

| № п/п | Наименование территорий застройки | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | д.Новая Першина | домов | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  |  | кв. м | 2400 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 2 | п.Красная Дубрава | домов | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 2500 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 200 | 300 | 100 | 100 |
| 3 | с.Снижа | домов | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 4 | с.Генеральшино | домов | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 1400 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 |
|  | - Всего по поселению | домов | 77 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 |
|  |  | кв. м | 7700 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 500 | 500 |

- Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2013 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах МО «Новопершинский сельсовет»

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | д.Новая Першина | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | п.Красная Дубрава | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | с.Снижа | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 4 | с.Генеральшино | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Всего по поселению | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «Новопершинский сельсовет»   на 2013-2022 годы

Таблица  8

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | д.Новая Першина | 4449 | 89 | 400 | 4760 | 95 | 600 | 5265 | 105 | 400 | 5560 | 111 | 600 | 6048 | 121 | 400 | 6327 |
| 2 | с.Куток | 1135 | 23 | - | 1112 | 22 | - | 1090 | 22 | - | 1068 | 21 | - | 1047 | 21 | - | 1026 |
| 3 | с.Рогозна | 1680 | 34 | - | 1646 | 33 | - | 1613 | 32 | - | 1581 | 32 | - | 1550 | 31 | - | 1519 |
| 4 | с.Романовка | 2086 | 42 | - | 2044 | 41 | - | 2003 | 40 | - | 1963 | 39 | - | 1924 | 38 | - | 1886 |
| 5 | п.Дмитриевская Колония | 680 | 14 | - | 666 | 13 | - | 653 | 13 | - | 640 | 13 | - | 627 | 13 | - | 615 |
| 6 | д.Сухой Ровец | 1635 | 33 | - | 1602 | 32 | - | 1570 | 31 | - | 1539 | 31 | - | 1508 | 30 | - | 1478 |
| 7 | п.Горелое | 500 | 10 | - | 490 | 10 | - | 480 | 10 | - | 471 | 9 | - | 461 | 9 | - | 452 |
| 8 | п.Борки | 500 | 10 | - | 490 | 10 | - | 480 | 10 | - | 471 | 9 | - | 461 | 9 | - | 452 |
| 9 | п.Красная Дубрава | 6317 | 126 | 500 | 6691 | 134 | 600 | 7157 | 143 | 700 | 7714 | 154 | 500 | 8059 | 161 | 200 | 8098 |
| 10 | с.Генеральшино | 5760 | 115 | 200 | 5845 | 117 | 400 | 6128 | 123 | 200 | 6205 | 124 | 400 | 6481 | 130 | 200 | 6552 |
| 11 | д.Щербачево | 1850 | 37 | - | 1813 | 36 | - | 1777 | 36 | - | 1741 | 35 | - | 1706 | 34 | - | 1672 |
| 12 | с.Петраковка | 1800 | 36 | - | 1764 | 35 | - | 1729 | 35 | - | 1694 | 34 | - | 1660 | 33 | - | 1627 |
| 13 | х.Новоалексеевка | 540 | 11 | - | 529 | 11 | - | 519 | 10 | - | 508 | 10 | - | 498 | 10 | - | 488 |
| 14 | д.Расстрыгино | 1242 | 25 | - | 1217 | 24 | - | 1193 | 24 | - | 1169 | 23 | - | 1146 | 23 | - | 1123 |
| 15 | с.Снижа | 6750 | 135 | 200 | 6815 | 136 | 200 | 6879 | 138 | 400 | 7141 | 143 | 400 | 7398 | 148 | 200 | 7450 |
| 16 | д.Старая Першина | 1400 | 28 | - | 1372 | 27 | - | 1345 | 27 | - | 1318 | 26 | - | 1291 | 26 | - | 1265 |
| 17 | х.Викторовка | 86 | - | - | 86 | - | - | 86 | - | - | 86 | 8 | - | 78 | - | - | 78 |
| 18 | п.Белый Колодезь | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | 4 | - | 41 |
| 19 | п.Железнодорожный | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | 45 | 4 | - | 41 |
|  | Итого | 38500 | 768 | 1300 | 39032 | 776 | 1800 | 40057 | 799 | 1700 | 40959 | 822 | 1900 | 42033 | 845 | 1000 | 42190 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «Новопершинский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | д.Новая Першина | 4760 | 199 | 23,9 | 5265 | 197 | 26,7 | 5560 | 195 | 28,5 | 6048 | 193 | 31,3 | 6327 | 191 | 33,1 |
| 2 | с.Куток | 1112 | 32 | 34,8 | 1090 | 30 | 36,3 | 1068 | 28 | 38,1 | 1047 | 26 | 40,3 | 1026 | 24 | 42,8 |
| 3 | с.Рогозна | 1646 | 62 | 26,5 | 1613 | 60 | 26,9 | 1581 | 58 | 27,3 | 1550 | 56 | 27,7 | 1519 | 54 | 28,1 |
| 4 | с.Романовка | 2044 | 39 | 52,4 | 2003 | 37 | 54,1 | 1963 | 35 | 56,1 | 1924 | 33 | 58,3 | 1886 | 31 | 60,8 |
| 5 | п.Дмитриевская Колония | 666 | 12 | 55,5 | 653 | 11 | 59,4 | 640 | 10 | 64,0 | 627 | 9 | 69,7 | 615 | 8 | 76,9 |
| 6 | д.Сухой Ровец | 1602 | 24 | 66,8 | 1570 | 23 | 68,3 | 1539 | 22 | 70,0 | 1508 | 21 | 71,8 | 1478 | 20 | 73,9 |
| 7 | п.Горелое | 490 | 6 | 81,7 | 480 | 6 | 80,0 | 471 | 6 | 78,5 | 461 | 6 | 76,8 | 452 | 6 | 75,3 |
| 8 | п.Борки | 490 | 9 | 54,4 | 480 | 9 | 53,3 | 471 | 9 | 52,3 | 461 | 9 | 51,2 | 452 | 9 | 50,2 |
| 9 | п.Красная Дубрава | 6691 | 359 | 18,6 | 7157 | 357 | 20,0 | 7714 | 355 | 21,7 | 8059 | 353 | 22,8 | 8098 | 351 | 23,1 |
| 10 | с.Генеральшино | 5845 | 233 | 25,1 | 6128 | 231 | 26,5 | 6205 | 229 | 27,1 | 6481 | 227 | 28,6 | 6552 | 225 | 29,1 |
| 11 | д.Щербачево | 1813 | 73 | 24,8 | 1777 | 71 | 25,0 | 1741 | 69 | 25,2 | 1706 | 67 | 25,5 | 1672 | 65 | 25,7 |
| 12 | с.Петраковка | 1764 | 74 | 23,8 | 1729 | 72 | 24,0 | 1694 | 70 | 24,2 | 1660 | 68 | 24,4 | 1627 | 66 | 24,7 |
| 13 | х.Новоалексеевка | 529 | 28 | 18,9 | 519 | 27 | 19,2 | 508 | 26 | 19,5 | 498 | 25 | 19,9 | 488 | 24 | 20,3 |
| 14 | д.Расстрыгино | 1217 | 71 | 17,1 | 1193 | 69 | 17,3 | 1169 | 67 | 17,4 | 1146 | 65 | 17,6 | 1123 | 63 | 17,8 |
| 15 | с.Снижа | 6815 | 300 | 22,7 | 6879 | 298 | 23,1 | 7141 | 296 | 24,1 | 7398 | 294 | 25,2 | 7450 | 292 | 25,5 |
| 16 | д.Старая Першина | 1372 | 39 | 35,2 | 1345 | 38 | 35,4 | 1318 | 37 | 35,6 | 1291 | 36 | 35,9 | 1265 | 35 | 36,1 |
| 17 | х.Викторовка | 86 | 4 | 21,5 | 86 | 4 | 21,5 | 86 | 4 | 21,5 | 78 | 4 | 19,5 | 78 | 4 | 19,5 |
| 18 | п.Белый Колодезь | 45 | 2 | 22,5 | 45 | 2 | 22,5 | 45 | 2 | 22,5 | 45 | 2 | 22,5 | 41 | 2 | 20,5 |
| 19 | п.Железнодорожный | 45 | 2 | 22,5 | 45 | 2 | 22,5 | 45 | 2 | 22,5 | 45 | 2 | 22,5 | 41 | 2 | 20,5 |
|  | Итого | 39032 | 1532 | 25,5 | 40057 | 1508 | 26,6 | 40959 | 1484 | 27,6 | 42033 | 1460 | 28,8 | 42190 | 1436 | 29,4 |

- Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Новопершинский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | д.Новая Першина | 199 | 0,4 | 79,6 | 197 | 0,45 | 88,65 | 195 | 0,5 | 97,5 | 193 | 0,55 | 106,15 | 191 | 0,6 | 114,6 |
| 2 | с.Куток | 32 | 0,4 | 12,8 | 30 | 0,45 | 13,5 | 28 | 0,5 | 14 | 26 | 0,55 | 14,3 | 24 | 0,6 | 14,4 |
| 3 | с.Рогозна | 62 | 0,4 | 24,8 | 60 | 0,45 | 27 | 58 | 0,5 | 29 | 56 | 0,55 | 30,8 | 54 | 0,6 | 32,4 |
| 4 | с.Романовка | 39 | 0,4 | 15,6 | 37 | 0,45 | 16,65 | 35 | 0,5 | 17,5 | 33 | 0,55 | 18,15 | 31 | 0,6 | 18,6 |
| 5 | п.Дмитриевская Колония | 12 | 0,4 | 4,8 | 11 | 0,45 | 4,95 | 10 | 0,5 | 5 | 9 | 0,55 | 4,95 | 8 | 0,6 | 4,8 |
| 6 | д.Сухой Ровец | 24 | 0,4 | 9,6 | 23 | 0,45 | 10,35 | 22 | 0,5 | 11 | 21 | 0,55 | 11,55 | 20 | 0,6 | 12 |
| 7 | п.Горелое | 6 | 0,4 | 2,4 | 6 | 0,45 | 2,7 | 6 | 0,5 | 3 | 6 | 0,55 | 3,3 | 6 | 0,6 | 3,6 |
| 8 | п.Борки | 9 | 0,4 | 3,6 | 9 | 0,45 | 4,05 | 9 | 0,5 | 4,5 | 9 | 0,55 | 4,95 | 9 | 0,6 | 5,4 |
| 9 | п.Красная Дубрава | 359 | 0,4 | 143,6 | 357 | 0,45 | 160,65 | 355 | 0,5 | 177,5 | 353 | 0,55 | 194,15 | 351 | 0,6 | 210,6 |
| 10 | с.Генеральшино | 233 | 0,4 | 93,2 | 231 | 0,45 | 103,95 | 229 | 0,5 | 114,5 | 227 | 0,55 | 124,85 | 225 | 0,6 | 135 |
| 11 | д.Щербачево | 73 | 0,4 | 29,2 | 71 | 0,45 | 31,95 | 69 | 0,5 | 34,5 | 67 | 0,55 | 36,85 | 65 | 0,6 | 39 |
| 12 | с.Петраковка | 74 | 0,4 | 29,6 | 72 | 0,45 | 32,4 | 70 | 0,5 | 35 | 68 | 0,55 | 37,4 | 66 | 0,6 | 39,6 |
| 13 | х.Новоалексеевка | 28 | 0,4 | 11,2 | 27 | 0,45 | 12,15 | 26 | 0,5 | 13 | 25 | 0,55 | 13,75 | 24 | 0,6 | 14,4 |
| 14 | д.Расстрыгино | 71 | 0,4 | 28,4 | 69 | 0,45 | 31,05 | 67 | 0,5 | 33,5 | 65 | 0,55 | 35,75 | 63 | 0,6 | 37,8 |
| 15 | с.Снижа | 300 | 0,4 | 120 | 298 | 0,45 | 134,1 | 296 | 0,5 | 148 | 294 | 0,55 | 161,7 | 292 | 0,6 | 175,2 |
| 16 | д.Старая Першина | 39 | 0,4 | 15,6 | 38 | 0,45 | 17,1 | 37 | 0,5 | 18,5 | 36 | 0,55 | 19,8 | 35 | 0,6 | 21 |
| 17 | х.Викторовка | 4 | 0,4 | 1,6 | 4 | 0,45 | 1,8 | 4 | 0,5 | 2 | 4 | 0,55 | 2,2 | 4 | 0,6 | 2,4 |
| 18 | п.Белый Колодезь | 2 | 0,4 | 0,8 | 2 | 0,45 | 0,9 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 0,55 | 1,1 | 2 | 0,6 | 1,2 |
| 19 | п.Железнодорожный | 2 | 0,4 | 0,8 | 2 | 0,45 | 0,9 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 0,55 | 1,1 | 2 | 0,6 | 1,2 |
|  | Итого | 1532 | 0,4 | 612,8 | 1508 | 0,45 | 678,6 | 1484 | 0,5 | 742,0 | 1460 | 0,55 | 803,0 | 1436 | 0,6 | 861,6 |

- 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Новопершинский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

- В связи с подключением к системе сетевого газоснабжения» в 6-и населенных пунктах муниципального образования «Новопершинский сельсовет» (д. Новая Першина, п. Красная Дубрава, с. Снижа, с. Генеральшино, д. Щербачево, с. Петраковка) в период 2013-2022 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению 480 домов существующего индивидуального жилищного фонда (табл.12).

Кроме того, в вышеперечисленных населенных пунктах планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

Для осуществления данной задачи в период 2013-2019 годов планируется построить 38 км межпоселковых и 15,0 км распределительных газопроводов (табл.11).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (77 домов общей площадью 7700 кв. м) построить 7,7 км распределительных сетей газопровода (табл. 7).

- Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Новопершинский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п.Красная Дубрава | Межпоселковый газопровод | км | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 4,5 | - | 1,5 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Новая Першина | Межпоселковый газопровод | км | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Снижа | Межпоселковый газопровод | км | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 2,5 | - | - | - | 1,5 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | с.Генеральшино | Межпоселковый газопровод | км | 17,5 | - | - | - | - | 17,5 | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Щербачево | Межпоселковый газопровод | км | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| 6 | с.Петраковка | Межпоселковый газопровод | км | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
|  | Всего по МО | Межпоселковый газопровод | км | 38,0 | - | 3,0 | 8,0 | 5 | 17,5 | 1,5 | 3,0 | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 15,0 | - | 1,5 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | - | - | - |

- Прогноз подключения к централизованному газоснабжению существующих объектов жилищного фонда,

- социальной и производственной сферы в МО «Новопершинский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к централизованному газоснабжению | Един. измер. | Наличие на 31.12.12 | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п.Красная Дубрава | Индивидуальные жилые дома | дом | 130 | 120 | - | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 2 | д.Новая Першина | Индивидуальные жилые дома | дом | 98 | 80 | - | - | 50 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - | - |
| 3 | с.Снижа | Индивидуальные жилые дома | дом | 135 | 120 | - | - | - | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 4 | с.Генеральшино | Индивидуальные жилые дома | дом | 113 | 100 | - | - | - | - | 70 | 10 | 10 | 5 | 5 | - |
| 5 | д.Щербачево | Индивидуальные жилые дома | дом | 37 | 30 | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 5 | 5 | - |
| 6 | с.Петраковка | Индивидуальные жилые дома | дом | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 5 | 5 |
|  | Всего по МО |  |  | 549 | 480 | - | 80 | 60 | 100 | 100 | 50 | 45 | 25 | 15 | 5 |

- Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

- муниципального образования  «Новопершинский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | д.Новая Першина | 199 | 740 | 147,3 | 197 | 750 | 147,8 | 195 | 760 | 148,2 | 193 | 770 | 148,6 | 191 | 780 | 149,0 |
| 2 | п.Красная Дубрава | 359 | 740 | 265,7 | 357 | 750 | 267,8 | 355 | 760 | 269,8 | 353 | 770 | 271,8 | 351 | 780 | 273,8 |
| 3 | с.Генеральшино | 233 | 740 | 172,4 | 231 | 750 | 173,3 | 229 | 760 | 174,0 | 227 | 770 | 174,8 | 225 | 780 | 175,5 |
| 4 | д.Щербачево | 73 | 740 | 54,0 | 71 | 750 | 53,3 | 69 | 760 | 52,4 | 67 | 770 | 51,6 | 65 | 780 | 50,7 |
| 5 | с.Петраковка | 74 | 740 | 54,8 | 72 | 750 | 54,0 | 70 | 760 | 53,2 | 68 | 770 | 52,4 | 66 | 780 | 51,5 |
| 6 | с.Снижа | 300 | 740 | 222,0 | 298 | 750 | 223,5 | 296 | 760 | 225,0 | 294 | 770 | 226,4 | 292 | 780 | 227,8 |
|  | Итого | 1238 | 740 | 916,1 | 1226 | 750 | 919,5 | 1214 | 760 | 922,6 | 1202 | 770 | 925,5 | 1190 | 780 | 928,2 |

- 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Новопершинский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (77 домов общей площадью 7700 кв. м) построить 7,7 км водопровода (табл. 7).

- В 6-и населенных пунктах (д. Новая Першина, с. Снижа, с. Генеральщино, с. Куток, с. Романовка и с. Петраковка) в целях подключения индивидуальных домов и объектов социальной сферы к централизованной системе водоснабжения планируется дополнительно построить 6 артскважин, 6 водонапорных башен и 9,0 км водопровода (табл. 14).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 10-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 10-и водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 22,3 км водопроводных сетей (табл.15).

- Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда,

- социальной и производственной сферы в МО «Новопершинский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | д.Новая Першина | Артезианские скважины | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водонапорные установки | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод | км | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | с.Снижа | Артезианские скважины | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водонапорные установки | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод | км | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Генеральшино | Артезианские скважины | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | Водонапорные установки | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод | км | 1,5 | 0,5 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | с.Куток | Артезианские скважины | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | Водонапорные установки | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | Водопровод | км | 2,0 | - | - | 0,5 | - | - | - | 1,5 | - | - | - |
| 5 | с.Романовка | Артезианские скважины | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | Водонапорные установки | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Водопровод | км | 1,0 | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 6 | с.Петраковка | Артезианские скважины | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | Водонапорные установки | ед. | 1 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | Водопровод | км | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - |
|  | Всего по МО | Артезианские скважины | ед. | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  |  | Водонапорные установки | ед. | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
|  |  | Водопровод | км | 9,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | - | - |

Реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в МО «Новопершинский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 15

А) Реконструкция (модернизация) артезианских скважин

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | д.Новая Першина | 2 | 1976 | 100 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 2 | п.Красная Дубрава | 2 | 2008 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Куток | 1 | 1976 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | с.Снижа | 2 | 1975 | 100 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Старая Першина | 1 | 1975 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | с.Генеральшино | 2 | 1974 | 100 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Щербачево | 1 | 1979 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 8 | д.Петраковка | 1 | 1979 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Итого по МО | 12 | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Б) Реконструкция (модернизация) водонапорных башен

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | д.Новая Першина | 2 | 1976 | 100 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 2 | п.Красная Дубрава | 3 | 2008 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Куток | 1 | 1976 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | с.Снижа | 2 | 1975 | 100 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Старая Першина | 1 | 1975 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | с.Генеральшино | 2 | 1974 | 100 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Щербачево | 1 | 1979 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 8 | д.Петраковка | 1 | 1979 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Итого по МО | 13 | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Г) Реконструкция (модернизация) уличных водопроводных сетей

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | д.Новая Першина | 2,0 | 1976 | 100 | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 2 | п.Красная Дубрава | 3,0 | 2008 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Куток | 2,0 | 1976 | 100 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
| 4 | с.Снижа | 5,0 | 1975 | 100 | 5,0 | - | - | - | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Старая Першина | 1,5 | 1975 | 100 | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | с.Генеральшино | 6,0 | 1974 | 100 | 6,0 | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - |
| 7 | д.Щербачево | 2,5 | 1979 | 100 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 |  |
| 8 | д.Петраковка | 3,3 | 1979 | 100 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 |
|  | Итого по МО | 25,3 | - | 90 | 22,3 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,3 |

- Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

- муниципального образования  «Новопершинский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | д.Новая Першина | 199 | 24 | 4776 | 197 | 44 | 8668 | 195 | 44 | 8580 | 193 | 44 | 8492 | 191 | 44 | 8404 |
| 2 | с.Куток | 32 | 24 | 768 | 30 | 44 | 1320 | 28 | 44 | 1232 | 26 | 44 | 1144 | 24 | 44 | 1056 |
| 4 | с.Романовка | - | - | - | 37 | 44 | 1628 | 35 | 44 | 1540 | 33 | 44 | 1452 | 31 | 44 | 1364 |
| 9 | п.Красная Дубрава | 359 | 24 | 8616 | 357 | 44 | 15708 | 355 | 44 | 15620 | 353 | 44 | 15532 | 351 | 44 | 15444 |
| 10 | с.Генеральшино | 233 | 24 | 5592 | 231 | 44 | 10164 | 229 | 44 | 10076 | 227 | 44 | 9988 | 225 | 44 | 9900 |
| 11 | д.Щербачево | 73 | 24 | 1752 | 71 | 44 | 3124 | 69 | 44 | 3036 | 67 | 44 | 2948 | 65 | 44 | 2860 |
| 12 | с.Петраковка | 74 | 24 | 1776 | 72 | 44 | 3168 | 70 | 44 | 3080 | 68 | 44 | 2992 | 66 | 44 | 2904 |
| 15 | с.Снижа | 300 | 24 | 7200 | 298 | 44 | 13112 | 296 | 44 | 13024 | 294 | 44 | 12936 | 292 | 44 | 12848 |
| 16 | д.Старая Першина | 39 | 24 | 936 | 38 | 44 | 1672 | 37 | 44 | 1628 | 36 | 44 | 1584 | 35 | 44 | 1540 |
|  | Итого | 1309 | 24 | 31416 | 1331 | 44 | 58564 | 1314 | 44 | 57816 | 1297 | 44 | 57068 | 1280 | 44 | 56320 |

- 3.5.         Перспективы развития системы  санитарной очистки

- МО «Новопершинский сельсовет» на период 2013-2022 годов

- С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Новопершинский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 17

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 1544 | 2,1 | 3242,4 | 810,6 | 4053,0 |
| 2 | 2014 | 1532 | 2,1 | 3217,2 | 804,3 | 4021,5 |
| 3 | 2015 | 1520 | 2,2 | 3344,0 | 836,0 | 4180,0 |
| 4 | 2016 | 1508 | 2,2 | 3317,6 | 829,4 | 4147,0 |
| 5 | 2017 | 1496 | 2,3 | 3440,8 | 860,2 | 4301,0 |
| 6 | 2018 | 1484 | 2,3 | 3413,2 | 853,3 | 4266,5 |
| 7 | 2019 | 1472 | 2,4 | 3532,8 | 883,2 | 4416,0 |
| 8 | 2020 | 1460 | 2,4 | 3504,0 | 876,0 | 4380,0 |
| 9 | 2021 | 1448 | 2,5 | 3620,0 | 905,0 | 4525,0 |
| 10 | 2022 | 1436 | 2,5 | 3590,0 | 897,5 | 4487,5 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Новопершинский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 18

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 250 | 2,2 | 550,0 | 137,5 | 687,5 |
| 2 | 2014 | 260 | 2,4 | 624,0 | 156,0 | 780,0 |
| 3 | 2015 | 270 | 2,6 | 702,0 | 175,5 | 877,5 |
| 4 | 2016 | 280 | 2,8 | 784,0 | 196,0 | 980,0 |
| 5 | 2017 | 290 | 3,0 | 870,0 | 217,5 | 1087,5 |
| 6 | 2018 | 300 | 3,2 | 960,0 | 240,0 | 1200,0 |
| 7 | 2019 | 310 | 3,4 | 1054,0 | 263,5 | 1317,5 |
| 8 | 2020 | 320 | 3,6 | 1152,0 | 288,0 | 1440,0 |
| 9 | 2021 | 330 | 3,8 | 1254,0 | 313,5 | 1567,5 |
| 10 | 2022 | 340 | 4,0 | 1360,0 | 340,0 | 1700,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Новопершинский сельсовет»

Таблица 19

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 7 | 10 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 20

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 6,2 | 6,5 | 5,2 | 4,0 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Количество построенных водозаборов | д. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 2,9 | 1,9 | 1,3 | 2,4 | 2,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,3 |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|  | -водоснабжения |  | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| 9 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 38766 | 39032 | 39545 | 40057 | 40508 | 40959 | 41496 | 42033 | 42112 | 42190 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | - | 3903 | 7909 | 12017 | 16203 | 20480 | 22823 | 25220 | 27373 | 29533 |
|  | -водоснабжения |  | 32951 | 33568 | 34404 | 35250 | 36052 | 36863 | 37761 | 38670 | 39164 | 39659 |
| 10 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 500 | 500 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 2100 | 500 | 500 |
|  | -водоснабжения |  | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 | 2100 | 500 | 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 12 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн. руб. | 4,1 | 4,2 | 5,9 | 7,4 | 6,9 | 4,8 | 6,4 | 6,5 | 4,0 | 4,8 |
| 13 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - вододоснабжения | % | 95 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 14 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Новопершинский сельсовет» в рамках Программы газификации Дмитриевского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 60,7 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 21

- Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новопершинский сельсовет» 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года)

- 1.     Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в д. Новая Першина | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 2,4км | 2,4 | 2013-22 | Обеспечение электроэнергией 24 домов (2400 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-2,4 км | 1,2 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 3,6 |  |  |  |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в п. Красная Дубрава | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 2,5км | 2,5 | 2013-22 | Обеспечение электроэнергией 25 домов (2500 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-2,5 км | 1,25 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 3,75 |  |  |  |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Снежа | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 1,4км | 1,4 | 2013-22 | Обеспечение электроэнергией 14 домов (1400 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-1,4 км | 0,7 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 2,1 |  |  |  |
| 4 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Генеральщино | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 2,4км | 1,4 | 2013-22 | Обеспечение электроэнергией 14 домов (1400 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-2,4 км | 0,7 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 2,1 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-5 км | 2,5 | 2013-22 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 14,05 |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Строительство межпоселкового газопровода в населенных пунктах МО. | Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | п. Красн. Дубрава –3,0 км | 3,0 | 2014 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
|  |  |  | д. Новая Першина –8,0 км | 8,0 | 2015 |  |  |
|  |  |  | с. Снижа –5,0 км | 5,0 | 2016 |  |  |
|  |  |  | с. Генеральщино – 17,5 км | 17,5 | 2017 |  |  |
|  |  |  | д. Щербачево –1,5 км | 1,5 | 2018 |  |  |
|  |  |  | д. Петраковка - 3,0 км | 3,0 | 2019 |  |  |
|  |  |  | Всего – 38,0 км | Итого - 38,0 |  |  |  |
| 2 | Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО. | Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | п. Красн. Дубрава –4,5 км | 4,5 | 2014-15 |  |  |
|  |  |  | д. Новая Першина – 2,0 км | 2,0 | 2015 |  |  |
|  |  |  | с. Снижа – 2,5 км | 2,5 | 2016-17 |  |  |
|  |  |  | с. Генеральщино – 2,5 км | 2,5 | 2017 |  |  |
|  |  |  | д. Щербачево –1,5 км | 1,5 | 2018 |  |  |
|  |  |  | д. Петраковка - 2,0 км | 2,0 | 2019 |  |  |
|  |  |  | Всего – 15,0 км | Итого - 15,0 |  |  |  |
| 3 | Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО. | Газоснабжение строящегося индивидуального жилфонда | д. Новая Першина –2,4 км | 2,4 | 2013-22 | Обеспечение газом 77 домов (7700 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | п. Красн. Дубрава –2,5 км | 2,5 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  | с. Снижа –1,4 км | 1,4 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  | с. Генеральщино – 1,4 км | 1,4 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 7,7 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 60,7 |  |  |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | - Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения в д. Новая Першина | Подключение к системе водоснабжения существующих объектов жилфонда и социальной сферы МО | Артскважина – 1ед. | 0,5 | 2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  |  | Водонапорная башня – 1ед. | 0,5 | 2014 |  |  |
|  |  |  | Водопровод – 1,0 км | 1,0 | 2013-15 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 2,0 |  |  |  |
| 2 | Строительство объектов водоснабжения в с. Снижа | Подключение к системе водоснабжения существующих объектов жилфонда и социальной сферы МО | Артскважина – 1ед. | 0,5 | 2016 |  |  |
|  |  |  | Водонапорная башня – 1ед. | 0,5 | 2016 |  |  |
|  |  |  | Водопровод – 2,0 км | 2,0 | 2016 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 3,0 |  |  |  |
| 3 | Строительство объектов водоснабжения в с. Генеральщино | Подключение к системе водоснабжения существующих объектов жилфонда и социальной сферы МО | Артскважина – 1ед. | 0,5 | 2017 |  |  |
|  |  |  | Водонапорная башня – 1ед. | 0,5 | 2017 |  |  |
|  |  |  | Водопровод – 1,5 км | 1,5 | 2017 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 2,5 |  |  |  |
| 4 | Строительство объектов водоснабжения в с. Куток | Подключение к системе водоснабжения существующих объектов жилфонда и социальной сферы МО | Артскважина – 1ед. | 0,5 | 2019 |  |  |
|  |  |  | Водонапорная башня – 1ед. | 0,5 | 2019 |  |  |
|  |  |  | Водопровод – 2,0 км | 2,0 | 2015-19 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 3,0 |  |  |  |
| 5 | Строительство объектов водоснабжения в с. Романовка | Подключение к системе водоснабжения существующих объектов жилфонда и социальной сферы МО | Артскважина – 1ед. | 0,5 | 2018 |  |  |
|  |  |  | Водонапорная башня – 1ед. | 0,5 | 2015 |  |  |
|  |  |  | Водопровод – 1,0 км | 1,0 | 2014-18 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 2,0 |  |  |  |
| 6 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Петраковка | Водоснабжение строящегося жилья | Артскважина – 1ед. | 0,5 | 2020 |  |  |
|  |  |  | Водонапорная башня – 1ед. | 0,5 | 2020 |  |  |
|  |  |  | Водопровод – 1,5 км | 1,5 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | Итого- 2,5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 7 | Строительство водопроводных сетей в населенных пунктах МО. | Водоснабжение строящегося жилья | д. Новая Першина –2,4 км | 2,4 | 2013-22 | Обеспечение водой 77 домов (7700 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | п. Красн. Дубрава –2,5 км | 2,5 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  | с. Снижа –1,4 км | 1,4 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  | с. Генеральщино – 1,4 км | 1,4 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 7,7 |  |  |  |
| 8 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 10 ед. | 5,0 | 2013-22 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | Инвестиционная программа Бюджет |
|  |  |  | Водонапорные башни – 10 ед. | 5,0 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  | Водопроводные сети – 22,3 км | 22,3 | 2013-22 |  |  |
|  |  |  |  | Итого – 32,3 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 55,0 |  |  |  |

4.  Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -30 ед. | 0,3 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 30 ед. | 1,2 | 2015-2028 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,0 | 2013-2015 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2013 | Улучшение санитарного состояния территории города | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,72 |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 133470 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 22 и 23.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Новопершинский сельсовет» на 2013-2022 годы (млн.р.)

Таблица 22

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 14,05 | 2,5 | 11,55 | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 60,7 | 53,0 | 7,7 | - | - |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 55,0 | 10,0 | 12,7 | 32,3 | - |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,72 | 0,22 | - | 3,5 | - |
|  | Всего по Программе | 133,47 | 65,72 | 31,95 | 35,8 | - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новопершинский сельсовет» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 23

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 14,05 | 1,15 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,45 | 1,6 | 1,75 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 60,7 | 0,6 | 5,2 | 13,9 | 7,4 | 21,9 | 3,8 | 5,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 55,0 | 4,1 | 4,2 | 5,9 | 7,4 | 6,9 | 4,8 | 6,4 | 6,5 | 4,0 | 4,8 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,72 | 1,17 | 0,1 | 1,38 | 0,17 | 0,2 | 0,6 | 0,05 | 0,05 | - | - |
|  | Всего по Программе | 133,47 | 7,02 | 10,8 | 22,78 | 16,57 | 30,6 | 10,65 | 13,95 | 9,3 | 5,5 | 6,3 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Новопершинский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

- План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

- МО  «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | - Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Новая Першина | млн.р | 3,6 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | - Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |  |
| 1.2 | - Стр-во линии уличного освещения | км | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2 | - Электроснабжение индивидуальных жилых домов в п. Красная Дубрава | млн.р | 3,75 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,45 | 0,3 | 0,45 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2.1 | - Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2.2 | - Стр-во линии уличного освещения | км | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,25 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |  |
| 3 | - Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Снежа | млн.р | 2,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 |  |
| 3.1 | - Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3.2 | - Стр-во линии уличного освещения | км | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | - Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Генеральщино | млн.р | 2,1 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 4.1 | - Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2 | - Стр-во линии уличного освещения | км | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |  |
| 5 | - Реконструкция линий уличного освещения | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Итого |  | 14,05 | 1,15 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,45 | 1,6 | 1,75 | 1,0 | 1,0 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | - Строительство межпоселкового газопровода для подключения существующих объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 38,0 | - | 3,0 | 8,0 | 5,0 | 17,5 | 1,5 | 3,0 | - | - | - | Администрация МО |
| 1.1 | - п. Красная Дубрава | км | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | - д. Новая Першина | км | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | - с. Снижа | км | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | - с. Генеральщино | км | 17,5 | - | - | - | - | 17,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 17,5 | - | - | - | - | 17,5 | - | - | - | - | - |  |
| 1.5 | - д. Щербачево | км | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |  |
| 1.6 | - д. Петраковка | км | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |  |
| 2 | - Строительство распределительного газопровода для подключения существующих объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 15,0 |  | 1,5 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,0 |  |  |  | Администрация МО |
| 2.1 | - п. Красная Дубрава | км | 4,5 | - | 1,5 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,5 | - | 1,5 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | - д. Новая Першина | км | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | - с. Снижа | км | 2,5 | - | - | - | 1,5 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | - | - | - | 1,5 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.4 | - с. Генеральщино | км | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | - д. Щербачево | км | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6 | - д. Петраковка | км | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 7,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | Администрация МО Застройщик |
| 2.1 | Жилые дома в д. Новая Першина | км | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |  |
| 2.2 | Жилые дома в п. Красная Дубрава | км | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2.1 | Жилые дома в с. Снижа | км | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2.2 | Жилые дома в с. Генеральщино | км | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | Итого |  | 60,7 | 0,6 | 5,2 | 13,9 | 7,4 | 21,9 | 3,8 | 5,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в д. Новая Першина | млн.р | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 1.1 | Артезианская скважина | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Водонапорная башня | ед. | 1 | - | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,5 |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Водопровод | км | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в с. Снижа | млн.р | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Артезианская скважина | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Водонапорная башня | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Водопровод | км | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в с. Генеральщино | млн.р | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 3.1 | Артезианская скважина | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Водонапорная башня | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Водопровод | км | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в с. Куток | млн.р | 3,0 | - | - | 0,5 | - | - | - | 2,5 | - | - | - |  |
| 4.1 | Артезианская скважина | ед. | 1 | - | - |  | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - |  | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 4.2 | Водонапорная башня | ед. | 1 | - | - |  | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - |  | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 4.3 | Водопровод | км | 2,0 | - | - | 0,5 | - | - | - | 1,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | 0,5 | - | - | - | 1,5 | - | - | - |  |
| 5 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья в д. Романовка | млн.р | 2,0 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
| 5.1 | Артезианская скважина | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Водонапорная башня | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 5.3 | Водопровод | км | 1,0 | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | Строительство объектов централизованного водоснабжения для подключения существующих объектов жилья и социальной сферы в с. Петраковка | млн.р | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - | - | Администрация МО |
| 6.1 | Артезианская скважина | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 6.2 | Водонапорная башня | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 6.3 | Водопровод | км | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - |  |
| 7 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья | млн.р | 7,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |  |
| 7.1 | Жилые дома в д. Новая Першина | км | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |  |
| 7.2 | Жилые дома в п. Красная Дубрава | км | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |
| 7.3 | Жилые дома в с. Снижа | км | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
| 7.4 | Жилые дома в с. Генеральщино | км | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 32,3 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | Администрация МО |
| 2.1 | Артезианские скважины | ед. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2.2 | Водонапорные башни | ед. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 2.3 | Сети водопровода | км | 22,3 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,3 |  |
|  |  | млн.р | 22,3 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,3 |  |
|  | Итого |  | 55,0 | 4,1 | 4,2 | 5,9 | 7,4 | 6,9 | 4,8 | 6,4 | 6,5 | 4,0 | 4,8 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | - Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 30 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | млн.р. | 0,30 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 30 | - | - | 7 | 3 | 5 | 15 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 1,2 | - | - | 0,28 | 0,12 | 0,2 | 0,6 | - | - | - |  |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - Итого | млн.р. | 3,72 | 1,17 | 0,1 | 1,38 | 0,17 | 0,2 | 0,6 | 0,05 | 0,05 | - | - |  |